Programa do curso

Radiações ionizantes............................3 h
- Elementos de teoria atômica da matéria
- Núcleo atômico e sua estrutura
- Energia de ligação
- Decaimento radioativo
- Tipos de radiação (α, β e eletromagnética)
- Fontes de radiação naturais e artificiais

Interação da radiação com a matéria..5 h
- Efeitos fotoelétrico, Compton e de produção de pares
- Absorção da energia pela matéria
- Efeitos da radiação sobre a matéria

Detectores de radiação........................5 h
- Princípios de detecção das radiações
- Tipo de detectores: Câmara de ionização e Contador Geiger
- Dosímetros
- Operação de medidores de radiação

Efeitos biológicos da radiação............5 h
- Estruturas e composição das células humanas
- Ação da radiação nas células, reações biológicas em cadeia
- Ação direta e indireta da radiação ionizante
- Efeitos em nível celular para diversas doses aplicadas
- Efeitos agudos das radiações sobre os diversos órgãos
- Efeitos retardados das radiações sobre os diversos órgãos

Dosimetria............................................6 h
- Unidades e quantidades
- Exposição, dose, dose equivalente
- Limites de dose
- Requisitos básicos de monitoração pessoal
- Concentração máxima de radionuclídeos no ar, na água e na cadeia alimentar
- Padronização de medidas e princípios de dosimetria interna
- Desenvolvimento da filosofia de definição de limite de dose

Fundamentos de risco..........................3 h
- Conceito de “menor dose quanto racionalmente exeqüível” (ALARA)
- Conceito de relação risco - benefício
- Risco para indivíduos do público
- Risco para o trabalhador
- Risco de manuseio de material radioativo
- Risco de transporte de material radioativo
N
7)Normas de segurança .....................5 h
- Uso de normas específicas
- Registros exigidos pela CNEN

1. Aceleradores de partículas de uso industrial.............................................3 h
  1. Aplicações
  2. Classificação conforme a AIEA (SS107)
  3. Segurança em profundidade
  4. Dispositivos de segurança
  5. Procedimentos operacionais

1. Acidentes com aceleradores de partículas em ambiente industrial......5 h
  1. Estudo dos casos registrados pela AIEA (Lessons Learned from Accidents in Industrial Irradiation Facilities)
  2. Prováveis acidentes
  3. Atitudes em situações de emergência